## I1.2.3
１ 上水道普及状況
（単位：人・件）
区分＼年度 | 平成25 (2013) | 26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | 29 (2017) | 30 (2018)
行政区域内人口 | 117865 | 117450 | 117520 | 117685 | 117605 | 117978
計画給水人口 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000 | 115000
給水人口 | 116386 | 116034 | 116123 | 116314 | 116282 | 116698
給水件数 | 46039 | 46391 | 46881 | 47671 | 48363 | 49032
資料：水道課
２ 配水量・給水量の推移 | [5 empty] | （単位：m3）
区分＼年度 | 平成25 (2013) | 26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | 29 (2017) | 30 (2018)
配水量 | 17033733 | 17105061 | 17197900 | 17278664 | 17408049 | 17381681
給水量 | 14679354 | 14438382 | 14414474 | 14606987 | 14606361 | 14749755
資料：水道課
３ 総収益・総費用の推移 | [5 empty] | (単位：千円）
区分＼年度 | 平成25 (2013) | 26 (2014) | 27 (2015) | 28 (2016) | 29 (2017) | 30 (2018)
総収益 | 2669056 | 2872430 | 2872592 | 2908083 | 2906952 | 2943031
総費用 | 2717942 | 2810253 | 2809060 | 2788165 | 2638132 | 2654356
差 | -48886 | 62177 | 63532 | 119918 | 268820 | 288675
資料：水道課

## I4
４ 大須賀浄化センター風力発電施設の状況
年度 | 運転時間(h) |  | 総発電量(kWh) | 余剰電力(kWh) | 余剰電力売電収入(円)
平成17 (2005) | 4579.7 |  | 1242363 | 1137156 | 13372946
18 (2006) | 4124 |  | 1065764 | 815448 | 9589660
19 (2007) | 4087.6 |  | 1046766 | 733080 | 8621009
20 (2008) | 4280 |  | 1080952 | 752088 | 8844544
21 (2009) | 196 |  | 35147 | 20244 | 238067
22 (2010) | 680 |  | 182078 | 126120 | 1483165
23 (2011) | 2277 |  | 531411 | 339972 | 3998062
24 (2012) | 3413 |  | 938014 | 671592 | 7897912
25 (2013) | 4276 |  | 1144498 | 779040 | 9161500
26 (2014) | 4110 |  | 1157273 | 925356 | 11193094
27 (2015) | 3477 |  | 838235 | 625500 | 7566038
28 (2016) | 3643 |  | 863380 | 648156 | 7840088
29 (2017) | 4141 |  | 1057585 | 816576 | 9877293
30 (2018) | 4456 |  | 1189845 | 898766 | 10871463
資料：下水道課 |  | 注：平成17年1月発電開始
平成21～23年度の運転実績値が低いのは、設備機器(発電機・ブレード)故障によるもの。